中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层膜反射镜 | 高能与中能多层膜反射镜3块，低能多层膜反射镜2块，各个镜子主要技术参数如下表： 高能反射镜(A); 中能反射镜(B,C); 低能反射镜(D,E). 技术参数; 基底：硅片30x30x0.5 mm3 能点：870eV ±25eV(膜材W/Si) 入射角度：45° 反射率:>1% @基波290eV(s偏振) 带宽：<10eV 粗糙度：<0.5nm; 基底：单晶硅30x25x6 mm3 能点：400 eV ± 25eV（膜材NiV/Ti） 入射角度：45° 反射率：>5% (s偏振) 带宽：<20eV 面形：<2urad (RMS) 粗糙度：<0.5 nm 十字标记：线宽<20um,长度<100um; 基底：单晶硅30x25x6 mm3 能点: 90eV±10eV(膜材Mo/Si,1块,D) 40eV±5eV(膜材Mg/SiC,1块,E) 入射角度：45° 反射率(s偏振)：>50% @D,>30% @E 面形：<2urad (RMS) 粗糙度 <0.5nm @D, <1nm @E 十字标记：线宽<20um,长度<100um. 数量; 1; 2; 2. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：分批付款，合同签订后首付40%，交货验收合格后付60% 验收指标及验收要求： 高能反射镜：反射率>1% @基波290eV(s偏振);带宽<10eV;粗糙度<0.5nm 中能反射镜：反射率>5% (s偏振);带宽<20eV;粗糙度<0.5nm; 低能反射镜：反射率>50% @D,反射率>30%@E(s偏振);粗糙度<0.5nm@D, 粗糙度<1nm@E; 保修及售后服务：一年质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：