中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氦质谱检漏仪 | 1. 可检测气体：氦气； 2. 氦气最小可检测漏率（真空检漏）：5ⅹ10-12mbar*L/s； 3. 检漏仪对氦抽速： ≥1.8L/s； 4. 前级真空泵抽速： ≥25m3/h； 5. 接口法兰： DN25KF/DN40KF； 6. 电源电压： 220V，50Hz。 交货期：合同签订后6个月内 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：