中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品杆 | 安装法兰CF63，兼容液氮和液氦制冷，配备二极管温度计和加热器，温度范围20K-400K；配置样品台工位数2个；样品杆顶部配置不低于3个CF16法兰口和一个KF25接口；样品台漏电流不高于0.05 pA，适配标准旗形托；样品杆长度760mm。 数量1支。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内。 交付进度：一次性交货。 付款方式：合同签订后预付80% 货款，到货验收后支付20% 尾款。 验收指标及验收要求：样品漏电流不超过0.05 pA，低温达到20 K；外观无明显机械磕碰与损伤。 保修及售后服务：货到并验收合格后一年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：