技术指标及商务要求响应表

|  | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超高真空阀门一批 | 插板阀 | DN100CF 气动,带位置指示器,带24VDC电磁阀,UHV,带VATLOCK |  |  |
|  | 插板阀 | DN63CF 气动,带位置指示器,带24VDC电磁阀,UHV,带VATLOCK |  |  |
|  | 插板阀 | DN40CF 气动,带位置指示器,带24VDC电磁阀,UHV,带VATLOCK |  |  |
|  | 插板阀 | DN63CF,手动,UHV,带VATLOCK |  |  |
|  | 插板阀 | DN100CF，带窗，手动,UHV,带VATLOCK |  |  |
|  | 角阀 | DN40CF，全金属，手动角阀 |  |  |
|  | 插板阀 | 隔离光束线与实验站真空 VAT Mini UHV gate valve(01028)，DN 25 KF，带石英观察窗，带手轮。 |  |  |
|  | 闸板阀 | DN160CF 气动,带位置指示器,带220VAC电磁阀,UHV,带VATLOCK |  |  |
|  | 插板阀 | DN40CF，手动,UHV,带VATLOCK |  |  |
|  | 微调阀 | All metal variable leak valve, flange bellow side CF- R16,seat side CF-F40 |  |  |
|  | 插板阀 | DN160CF，手动,UHV,带VATLOCK |  |  |
|  | 微调阀 | DN16CF，手动，全金属 |  |  |
|  | 插板阀 | DN40CF,气动,全金属 ,带位置指示器,带220VAC电磁阀 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：