中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氩离子刻蚀枪 | 本次采购两类氩离子刻蚀枪，其中常规型氩离子刻蚀枪数量4件，聚焦型氩离子刻蚀枪数量1件。其主要参数分别为： - 常规型氩离子刻蚀枪： 1．离子能量≥5keV； 2．离子束流≥20μA（Ar气条件下） 3．插入深度：120mm共1件，190mm共3件 4．可通入惰性气体或活性气体 5．包含电源控制单元，发射电流控制范围：10μA到10mA； 6．可实现软件全自动控制 7. CF35接口 8. 包含微漏阀配件 B．聚焦型氩离子刻蚀枪： 1．离子能量≥5keV； 2．离子束流≥0.8μA（Ar气条件下） 3．插入深度：≥160mm 4．可通入惰性气体或活性气体 5．包含电源控制单元，发射电流控制范围：10μA到10mA； 6．可实现软件全自动控制 7. CF35接口 8．最小聚焦光斑（半高宽）<200μm 9．扫描面积 10mm x 10mm 10. 包含微漏阀配件 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：乙方于合同生效之日起10个月内将货物送达至甲方指定地点 付款方式： 方式一：（1）合同签订后，买方支付合同总价的30% ；（2）货到指定地点并且验收合格后，买方支付合同总价的70%。 方式二：采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付90%，尾款待验收合格之后支付。 验收指标及验收要求：提供出厂合格证或者出厂测试报告 保修及售后服务： 乙方对其所提供设备的免费保修期为12个月。质保期内，非人为故障所需更换的零配件，不另收取人工费和差旅费。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：