中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多级罗茨泵 | 抽速30m3/h，极限真空优于0.03 mbar;含气镇结构;运行噪声低于60dB;配国标电源接口，含电源线，方便移动。 |  |  |
| 2 | 多级罗茨泵 | 抽速60m3/h，极限真空优于0.03 mbar;含气镇结构;运行噪声低于60dB;配国标电源接口，含电源线，方便移动。 |  |  |
| 3 | 多级罗茨泵 | 抽速90m3/h，极限真空优于0.03 mbar;含气镇结构;运行噪声低于60dB;配国标电源接口，含电源线，方便移动。 |  |  |
| 4 | 商务条款 | 交货期：从签订合同之日起12 个月内。 付款方式：合同签订后预付合同总额的25%，收到设备验收合格后30个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求： 检测多级罗茨泵抽速，检测泵的极限真空，检测泵全速后的噪音 保修及售后服务：质保期至少一年时间。 其它：以上设备要求同一品牌。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：