中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温恒温器 | 数量：1个 规格和技术参数： - 连续流恒温器，可以匹配用户现有的传输管线使用（标准液氦传输线） - 液氦降温，温度范围5K-350K - 超低振动和低漂移设计 - 标称温度稳定性：±30mK - 紧凑尾部设计 - 集成抽真空阀和安全阀 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：图纸确认后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的80%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的20% 验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含温度范围5-350K、振动测试报告等。 保修及售后服务：质保期一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：