技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子泵组 | 分子泵抽速不低于250L/s，冷却方式可选水冷或风冷，极限真空优于5E-8mbar； 干泵极限真空优于2Pa，自带气镇。 该泵组需配备真空测量装置，设备量程范围必须包含大气到5E-8mbar。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：