技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低能电子衍射仪 | 该电子衍射仪需配备至少三个减速场栅极，Z方向可调范围：100mm，样品工作距离：23mm，电子枪灯丝材料： Ir或LaB6；电子枪能量范围可达到3000eV，Mu金属屏蔽，烘烤温度可达250℃，带shutter,可同时配备样品表面处理的相关功能模块 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：