中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽机柜 | - 47U、19英寸标准机柜； - 机柜深度≥1200 mm； - 整体焊接式型材框架结构，型材需采用不小于1.5mm镀锌钢板，表面静电喷塑处理； - 静态载荷≥1000kg； - 高效屏蔽，1GHz≥60dB，3GHz≥40dB； - 机柜屏蔽条附着于框架的12个面，接头处用不锈钢卡簧压接固定； - 每台机柜配10个托盘； 8. 机柜前门为玻璃屏蔽门。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后三个月内。 交付进度：出厂测试合格后，整体交付。 付款方式：1.合同签订后20个工作日内支付合同总额的40%；2.货物到达甲方并测试合格后支付尾款。 验收指标及验收要求：验收指标为上述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。 保修及售后服务：3年免费质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：