中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅漂移探测器 | 1. 具备真空环境工作能力，能在优于5×10-9 mbar的真空腔体中正常使用 2.工作能量范围100-7000 eV 3.探头有效面积 ≥ 30 mm2 4.计数率 ≥ 1000000 cps 5.能量分辨率150 eV@5.9 keV MnKα Peaking-Time 2µs 6.峰背比优于4000 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后12个月内交货 交付进度：一次性交付 验收指标及验收要求：现场开机检测各项技术指标 保修及售后服务：保修期为2年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：