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	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	磁铁
	内径：300mm
高度：600mm
磁场分布：中心轴线最高磁场不小于1000高斯；边缘轴线尺寸不小于750高斯
冷却方式：风冷，能连续工作24小时以上
线缆长度：不小于15米
电源：按照要求配备对应的电源，两个电源，一个电源为60V 50A；一个电源60V20A；纹波、精度均为万分之一；电源为数字电源，能够通过RS232/485通讯协议对其进行状态采集和参数设定。
移动方式：顶部安装3个无磁吊环
	
	











                                   公司名称（盖章）：
                               日期：
