技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁铁 | 内径：300mm 高度：600mm 磁场分布：中心轴线最高磁场不小于1000高斯；边缘轴线尺寸不小于750高斯 冷却方式：风冷，能连续工作24小时以上 线缆长度：不小于15米 电源：按照要求配备对应的电源，两个电源，一个电源为60V 50A；一个电源60V20A；纹波、精度均为万分之一；电源为数字电源，能够通过RS232/485通讯协议对其进行状态采集和参数设定。 移动方式：顶部安装3个无磁吊环 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：