中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 1. 模拟通道带宽：2GHz 2. 4个模拟通道，16个数字通道，1个EXT通道 3.最高实时采样率：10 GSa/s（非交织模式） 4.最高存储深度：500Mpts，数字通道存储深度：62.5 Mpts 5.波形捕获率高于600,000个波形每秒 6.垂直灵敏度范围：1mV/div~10V/div（1MΩ） 7.时基范围：200ps/div~1 ks/div 8.多达45万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能 9.拥有10.1英寸多点触控电容屏，256级波形灰度显示，带彩色余辉 10.丰富的接口：4个USB Host 、USB Device、LAN(LXI)、HDMI、TRIG OUT 数量：2台。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内将货物送达至甲方指定地点 付款方式：合同签订后付款20%，货到验收后凭发票报销时付尾款 验收指标及验收要求：提供合格证 保修及售后服务：产品质保期为 24 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：