技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高真空腔体系统升级定制 | （1）质量数范围0~100 （2）浓度的测量极限：＜5ppm （3）最小可检分压强不大于2×10-13mbar |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：