中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BPM标定测试平台 | 平台准直安装重复定位精度≤50 μm; BPM二维（水平及垂直）位移台：行程≥50 mm，重复定位精度≤1 μm，载重≥10 kg。 数量：1套（二维电动位移台及其电控系统1套；BPM 固定支架4套；光学平台1套：尺寸1800*900*100 mm；高宝测试部件及配套支架2套；手动滑台2套） |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后180天。 交付进度：一次性交货。 付款方式：合同签订后20个工作日内预付合同总额的20%，货到验收合格后支付尾款。 验收指标及验收要求： 平台准直安装重复定位精度≤50 μm; BPM二维（水平及垂直）位移台：行程≥50 mm，重复定位精度≤1 μm，载重≥10 kg。 保修及售后服务：现场安装验收合格后1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：