中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控镜架及控制器 | 数量：8个 规格和技术参数： - 适用直径一英寸光学元件，如采用卡环固定，提供抛物面镜转接板 - 运动轴：旋转、俯仰，调节范围±4° - 最小步长：1 μrad - 调节方式：顶部调节 - 整体尺寸：≤100×55×35mm - 真空兼容：达到 1×10^-4 Pa - 主体材质：铝合金 - 控制器：兼容epics，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50% 验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含运动轴调节范围、最小步长、真空兼容报告、软件控制说明等。 保修及售后服务：质保期一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：