技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面反射镜及球面镜 | 平面反射镜 数量：3件 尺寸：280（±0.5）mm×100（±0.5）mm×40（±0.5）mm，子午/弧矢半径：＞50km/10km,表面斜率误差优于（90%范围内）：0.3urad（260mm×60mm），斜率误差优于0.2urad（240mm×40mm）；材料：石英（7980）；光洁度：40/20；表面镀铝膜，反射率（波长400nm，入射角：30-40°）不低于90%； 球面镜 数量：1件 尺寸：280（±0.5）mm×100（±0.5）mm×40（±0.5）mm，半径：4315mm(±1%),表面斜率误差优于（90%范围内）：0.5urad；材料：石英（7980）；光洁度：40/20；表面镀铝膜，反射率（波长400nm，入射角：30-40°）不低于90%； |  |  |

公司名称（盖章）：

日    期：