中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矢量网络分析仪 | - 频率范围：100kHz-26.5GHz； - 频率分辨率：1Hz； - 端口数：2端口； - 输出功率设置范围：-50dBm~+10dBm； - 最大动态范围135dB（typ.）； - 有效方向性：27dB 全频段； - 中频带宽：1Hz-10MHz； - 扫描时间：100ms（201点）； - 扫描点数：最大可设置为10001点； - 接口形式：3.5mm（阳头）； - 远程控制：LAN、USB； 至少10.1英寸触控屏。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：收到预付款后20周内交货到用户指定地点 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总额的80%，验收合格后支付合同尾款 验收指标及验收要求： 接受厂家出厂测试报告，主要针对以下几个指标出具测试报告： 输出频率范围覆盖100kHz-26.5GHz； 2. 最大输出功率：+10dBm； 3. 最大动态范围135dB（typ.）。 质保期：验收合格之日起36个月为质保期。 售后服务：质保期内提供免费维修服务（人为损坏除外）。在收到售后需求后4小时内响应，48小时内尽最大可能提出解决方案。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：