中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	加热杆及热电偶
	本次采购的加热杆及热电偶用于HALF储存环真空系统真空室的烘烤激活，相关要求如下：
1）加热杆无磁区域磁导率≤1.02；加热杆外径尺寸为4 mm，公差为-0.1～0 mm；长度尺寸允许偏差±10 mm。
2）热电偶磁导率≤1.02。
加热杆具体配置如下：
	序号
	产品名称
	产品标签
	主要技术参数

	计量单位
	数量

	1
	加热杆型号01
	RCn-VC01上游
	加热区域260 mm，无磁区域460 mm，总长800 mm  
	件
	20

	2
	加热杆型号02
	RCn-VC01下游
	加热区域330 mm，无磁区域530 mm，总长850 mm
	件
	20

	3
	加热杆型号03
	RCn-VC05&VC18B
	加热区域1230 mm，无磁区域1430 mm，总长1750 mm
	件
	39

	4
	加热杆型号04
	RCn-VC06&VC17
	加热区域160 mm，无磁区域360 mm，总长700 mm
	件
	58

	5
	加热杆型号05
	RCn-VC08
	加热区域535 mm，无磁区域735 mm，总长1050 mm
	件
	21

	6
	加热杆型号06
	RCn-VC09&VC23
	加热区域190 mm，无磁区域390 mm，总长700 mm
	件
	41

	7
	加热杆型号07
	RCn-VC10
	加热区域580 mm，无磁区域780 mm，总长1100 mm
	件
	20

	8
	加热杆型号08
	RCn-VC11上游
	加热区域155 mm，无磁区域355 mm，总长700 mm
	件
	20

	9
	加热杆型号09
	RCn-VC11下游&VC12上游
	加热区域255 mm，无磁区域455 mm，总长750 mm
	件
	40

	10
	加热杆型号10
	RCn-VC12下游
	加热区域230 mm，无磁区域430 mm，总长750 mm
	件
	20

	11
	加热杆型号11
	RCn-VC19
	加热区域433 mm，无磁区域633 mm，总长950 mm
	件
	20

	12
	加热杆型号12
	RCn-VC20
	加热区域1085 mm，无磁区域1285 mm，总长1600 mm
	件
	20

	13
	加热杆型号13
	RCn-VC22
	加热区域145 mm，无磁区域345 mm，总长650 mm
	件
	20

	14
	加热杆型号14
	RCn-VC03
	加热区域480 mm，无磁区域680 mm，总长1000 mm
	件
	20

	15
	加热杆型号15
	RCn-VC14
	加热区域175 mm，无磁区域375 mm，总长700 mm
	件
	21

	16
	加热杆型号16
	RCn-VC15
	加热区域565 mm，无磁区域765 mm，总长1100 mm
	件
	20

	17
	加热杆型号17
	LS07-VC09
	加热区域120 mm，无磁区域320 mm，总长650 mm
	件
	1

	18
	加热杆型号18
	MBLn-VC03+VC04
	加热区域1140 mm，无磁区域1340 mm，总长1700 mm
	件
	18


[bookmark: OLE_LINK4]备注：每根加热杆的线缆长度为1.5米，并配备2芯的插头/公头。
热电偶具体配置如下：
	序号
	产品名称
	产品标签
	主要技术参数

	计量单位
	数量

	1
	[bookmark: _Hlk219361404]热电偶
	铜真空室
	针状E型热电偶，测温端外径1 mm、 长度 600 mm的无磁不锈钢
	件
	400

	2
	热电偶
	BPM等
	圆孔E型热电偶，测温端圆孔内径5mm，外径7~8mm，
	件
	60


[bookmark: OLE_LINK1]备注：每根热电偶的线缆长度为1.5米，并配备2芯的航空插头，GX12 2芯航插头/母头。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订3个月内交付完毕
付款方式：货到验收合格且收到全额发票后甲方于 30 日内支付全部款项
验收指标及验收要求：供应商应提交合格证明。
保修及售后服务：
[bookmark: _GoBack]在质量保修期内，供应商对由于制造、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
