中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | von Hamos型XES光谱仪探测器 | 采购一台von Hamos型XES光谱仪探测器，具体技术参数要求如下：探测器类型为 sCMOS；感光面积≥22×22 mm2；像素大小≤12×12μm2；工作能区范围为2-4 keV；最大工作帧率≥48 fps；位深为16bit；满井容量≥80ke-；暗电流≤2e-/s/pixel；量子效率≥80%；最大光子计数率≥ 4×106 phs/s/mm2；工作环境为3×10-6-1×103 mBar；冷却方式为连续工作8小时无需冷却。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后8个月 付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的30%；（2）货物出厂测试合格并发货后，支付合同总价的60%；（3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的10%。 验收指标及验收要求：标准产品提供出厂报告。 保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：