技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外光谱仪漫反射反应池 | 1.必须能适配布鲁克公司的80V红外光谱仪 ； 2.腔体材质为316不锈钢，含红外视窗，含观察口 ； 3.工作压力范围在1-E6mbar至常压 ； 4.温度范围从室温到450° ； 5.含水冷组件和温控组件； 6.需提供设计图纸，且整体尺寸需我方场地限制的要求。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：