技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷管 | 1. 尺寸及加工要求见图纸（见附件） 2. 漏率：<3E-9 Torr·L/s 3. 耐压：电流<10 A@120 kV（直流高压） |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：