技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 设备名称 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异型真空管道镀膜样件 | 插入件镀膜样件 | 椭圆截面，26×8；304不锈钢；100mm；漏率小于2E-11mbar.L/s |  |  |
| 2 |  | 插入件镀膜主体样件 | 椭圆截面，26×8； 6063；400mm；漏率小于2E-11mbar.L/s |  |  |
| 3 |  | 插入件镀膜转接头 | 圆截面φ26；304不锈钢；80mm；漏率小于2E-11mbar.L/s |  |  |
| 4 |  | 插入件上下支撑头 | 椭圆截面，26×8 ；304不锈钢；165mm；漏率小于2E-11mbar.L/s |  |  |
| 5 |  | 前室镀膜转接头 | 圆截面φ26；304不锈钢；80mm；漏率小于2E-11mbar.L/s |  |  |
| 6 |  | 前室上下支撑头 | 前室截面；304不锈钢；165mm； 漏率小于2E-11mbar.L/s |  |  |
| 7 |  | 前室真空室试验件1 | 前室截面；304不锈钢；100mm； 漏率小于2E-11mbar.L/s |  |  |
| 8 |  | 前室真空室试验件2 | 前室截面；304不锈钢&铬锆铜；400mm； 漏率小于2E-11mbar.L/s |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：