中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子泵机组 | 数量：8台 1、分子泵对氮气抽速不低于290L/s，极限真空≥1E-6Pa，对氢压缩比≥1E3，对氮压缩比≥1E8，无油轴承； 2、前级为干泵，抽速不低于10m3/h,极限真空优于3Pa，自带气镇。 3、机组极限真空≥1E-5Pa，包含必要的真空连接件和控制及真空显示系统，预留DN40CF抽气接口，前级泵与分子泵间需加装隔离电磁阀， 4、手推车结构，轮带止锁机构。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：签订合同后首付70%，货到验收合格后30日内付清尾款。 验收指标及验收要求：检查设备型号，实际测试泵的抽速等指标。 保修及售后服务：验收合格之日起提供为期1年免费质保与技术支持。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：