中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频器件 | 名称; 单位; 数量; 技术、商务要求. 匹配负载; 个; 50; 频率范围DC to 18000 MHz，匹配阻抗为50Ω，回波损耗≥35dB（DC-4GHz），最大功率1W。. 功分器; 个; 14; 工作频率为DC-8.4GHz，接口为SMA，具有四路输出零相位电阻型的功分器，特性阻抗50Ω，低插入损耗，插损小于0.05dB，隔离度大于6.0dB，相位不平衡度小于1.5°，幅度不平衡度小于0.3dB，通道间VSWR小于1.15:1（10个）； 工作频率为5-2500MHz，接口为SMA，两路输出，特性阻抗50Ω，插损小于1.0dB，隔离度大于17.0dB，相位不平衡度小于2°，幅度不平衡度小于0.2dB，输入功率大于1W（4个）。. 衰减器; 个; 200; 工作频率为DC-12GHz，接口为SMA，特性阻抗50Ω， 最大输入功率2W，衰减典型值为1dB/2dB/3dB/4dB/5dB/6dB/7dB/8dB/9dB/10dB，VSWR小于1.2：1（每种衰减值20个）。. 稳相线缆; 根; 55; 连接器为SMA公头，工作频率DC-18GHz，特性阻抗50Ω，信号传输速率＞82%，3GHz驻波＜1.15，插损小于0.43dB/m，23℃情况下±5°，相位变化在10ppm以内（相位变化小于万分之0.1）。0.5m长度20根；1m长度20根；2m长度10根；3m长度5根。. 连接器; 个; 260; N型公头转SMA母头，工作频率DC-18GHz，特性阻抗50Ω，插入损耗小于0.1dB，VSWR小于1.15：1.（30个）； SMA公头转SMA母头，工作频率DC-18GHz，特性阻抗50Ω，插入损耗小于0.1dB，VSWR小于1.15：1.（直头、弯头各30）； SMA公头转SMA公头，工作频率DC-18GHz，特性阻抗50Ω，插入损耗小于0.1dB，VSWR小于1.15：1（直头、弯头各30）； SMA母头转SMA母头，工作频率DC-18GHz，特性阻抗50Ω，插入损耗小于0.1dB，VSWR小于1.15：1（直头、弯头各30）； SMA母头转BNC公头，工作频率DC-2GHz，特性阻抗50Ω，插入损耗小于0.05dB，VSWR小于1.2：1（50个）。. 限幅器; 个; 4; 工作频率覆盖0.2至3000 MHz的范围，接口为SMA，具备+12 dBm至+33 dBm的宽输入功率限幅范围，插入损耗小于0.4 dB，在+12至+20 dBm的输入范围内增益压缩小于0.3dB，恢复时间小于5纳秒，输出功率峰值+13 dBm。. 隔离器; 个; 4; 工作频率覆盖1.0-2.0GHz，接口为N型，50欧姆阻抗. 最大插损值0.8dB, 驻波比≤1.4:1, 隔离度是≥17dB，平均功率≥250W。. 注：加粗指标需提供关键指标测试报告 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内将货物送达至甲方指定地点 付款方式：合同签订后预付合同总额的20%，货到验收后凭发票报销时付尾款。 验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标 保修及售后服务：产品质保期为 12 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。 其它：报价时提供规格书或测试报告 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：