中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空安装耗材标准件 | 名称; 型号; 数量. 无氧铜垫圈; CF35; 1000. 无氧铜垫圈; CF63; 130. 无氧铜垫圈; CF100; 510. 无氧铜垫圈; CF150; 10. 镀银螺栓; M6*25; 250. 镀银螺栓; M6*35; 4200. 镀银螺栓; M8*30; 120. 镀银螺栓; M8*45; 700. 镀银螺栓; M8*50; 6000. 镀银螺栓; M8*55; 60. 镀银双头螺栓; M6*40; 100. 镀银双头螺栓; M8*40; 30. 镀银双头螺栓; M8*55; 100. 镀银双头螺栓; M8*60; 50. 垫片; M6; 4600. 垫片; M8; 7200. 螺母; M6; 200. 螺母; M8; 360. 板螺母; CF35; 1100. 板螺母; CF63; 130. 板螺母; CF100; 1200. 板螺母; CF150; 20. 盲板法兰; CF35; 30. 盲板法兰; CF63; 3. 盲板法兰; CF100; 2. 观察窗; CF35; 2. 观察窗; CF63; 2. 技术要求：1.螺栓抗拉强度不小于700MPa；2.螺栓、螺母、板螺母、垫片磁导率≤1.02。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：2025年12月30日之前 交付进度：2025年9月30日之前需先行交付无氧铜垫圈，镀银螺栓，镀银双头螺栓，垫片螺母，板螺母所需数量的30%，其余2025年12月30日之前交付。 付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50% 验收指标及验收要求：螺栓抗拉强度需乙方出具相关检测报告；螺栓、螺母、板螺母、垫片磁导率抽测总数的1%，第一次交付和最终交付均需在货到甲方现场开箱验收后抽测，磁导率≤1.02。 保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起1个工作日相应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担，乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：