中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光束线运动控制器及扇出模块 | 1. 控制系统整体必须采用总线类的分布式控制结构，子站之间需具有通讯冗余功能。 2. 主控制器可实现不少于32轴数的扩展，同时主控制器与子站模块之间的通讯周期不小于2KHz。 3. 支持位置事件触发信号输出，输出信号频率不小于8MHz 4. 整体控制系统必须支持步进电机运动控制,同时具备高度可扩展性 5. 支持用于大科学装置领域EPICS(Experimental Physics and Industrial Control System)分布式控制框架中Motor模块的设备驱动。 6. 兼容国内三代四代同步辐射光源光束线运动控制系统 7. 支持增量编码器反馈，增量正交编码器采集速度不小于40MHz 8. 支持 EnDat2.1、Smart-Abs、 BiSS-C、SSI绝对光栅尺信号采集 9. 主控制器尺寸不能超过175×175×130 mm3 (长×宽×高) 10. 单个扇出模块最少支持4轴信号输入输出，尺寸不能超过150×150×60 mm3 (长×宽×高) 11. 具有Linux和Windows动态链接库，提供 “.NET”，C/C++, LabVIEW, MATLAB等应 用程序开发接口 交货期：合同签订后供货不大于12周 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：