技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高频微波样品架 | 1、 样品杆尺寸：长1100mm；样品杆底端尺寸小于100mm，底端宽度不大于26mm，厚度不大于16mm； 2、 样品最低温可达10K，高温可达350K； 3、 样品架底端内置光电二极管，响应时间不低于10ms，探测面不小于直径5mm的圆形，对于软X射线灵敏度不低于0.1A/W@400ev； 4、 留有SMA RF射频接口，可传输微波频率不低于5GHz； 5、 样品架高频线缆传输损耗小于5dbm@2GHz; 6、 平面共振波导中间开孔，提供不少于两种开孔尺寸的波导，且波导可更换； 7、 UHV真空度优于5×10-9 torr； 8、 留有弱电流探测接口，接口本底直流噪音小于0.2nA。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：