中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准样品 | 采购标准样品一套，用于线站验收指标测试和标定，包括2套高能X射线标准样品和1套中能X射线标准样品，具体技术参数要求如下： 产品名称; 数量; 元素种类; 规格型号. 高能X射线标准样品; 2套; Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Se、Zr、Nb、Mo、W、Sn、Y、Au、Ag、Pt、Pb、In、Pd共22种金属元素;; X射线吸收跳高范围：0.5-1.5±10%；有效面积≥10*10mm2；尺寸误差：≤±0.2mm；. 中能X射线标准样品; 1套; Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn共9种金属元素; X射线吸收跳高范围：0.5-1.5±10%；有效面积≥10*10mm2；尺寸误差：≤±0.2mm；. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后6个月内。 付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的30%；（2）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的70%。 验收指标及验收要求：提供出厂报告。到货后验收：元素种类是否满足需求、有效面积≥10*10mm2。 保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：