中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度AD子卡 | （1） 通道数 ≥2 （2） 采样率≥2 Msps （3） 模拟带宽≥500 kHz （4） 分辨率：24 bit（有效位：18位） （5） 输入阻抗：1 MΩ （6） 输入量程：±10 V （7） 接口：FMC或FMC+ （8） 包含原理图、PCB设计图 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的20%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的80%。 验收指标及验收要求： 验收指标; 验收要求. 通道数; ≥ 2. 采样率; ≥ 2 Msps. 模拟带宽; ≥ 500 kHz. 分辨率（或有效位）; 24 bit（18位）. 输入阻抗; 1 MΩ. 输入量程; ±10 V. 接口; FMC或FMC+，符合VITA57.1或VITA57.4规范. 技术文件; 用户手册，原理图，PCB设计图. 保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：