中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外FEL BPM处理器 | 1. 至少40通道，根据ADC采样板卡性能确定板卡数目。 2. 采样率1GHz，支持外时钟采样。 3. ADC分辨率至少12位，支持外触发阈值自触发。 4. 集成EPICS IOC软件，运行Linux操作系统。 5. 根据硬件架构确定处理器数目，10台左右分布处理器或1-2台集成处理器 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同生效之日起120日内交货。 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总金额的50%，货到验收合格且收到全额发票后，采购方于10个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求： 验收指标; 验收要求. 处理器整体; 通道数; 大于等于40. ADC采样板卡; 采样率，有效位数; 符合技术规格. 系统软件; 运行EPICS软件; 符合技术规格. 保修及售后服务： 产品质保期为验收合格之日起12个月。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：