技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低能电子衍射仪 | - 尺寸要求： 安装法兰尺寸为：CF150。样品点的中心位置到安装法兰外口的中心直线距离为254mm。考虑到工作距离和安全距离，因此LEED的最短距离需要在190mm以下，实际行程根据最终型号来确定。尺寸见图示。 - 技术要求：栅极数量：4个。光学屏幕半径不小于50mm。常规能量范围10-700eV，俄歇能量范围0-3000eV。样品处电子束斑不大于1mm，具有shutter功能。含CCD摄像头。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：