中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Button型束流位置检测器 | 1、探头（除馈通外）和焊缝完成检测相对磁导率，要求μ＜1.02，焊缝处μ＜1.05。 2、罩检总漏率小于5e-10mbar.L/s，全部制作过程中执行超高真空操作规范。 3、馈通由乙方准备，并由乙方负责安装、调试。采购前馈通的品牌和型号必须得到甲方认可。 4、设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产。合同签订后一个月内完成图纸会签。 5、严格按照会签后的图纸标注的尺寸和公差进行加工检验，要求出具主要尺寸、公差检验报告和产品检验合格证。 6、其余要求详见设计方案。 7、总计8套 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后24周内 交付进度： 一次性交付 付款方式： 甲方预付合同总金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的80% 验收指标及验收要求： 厂家提供出厂合格证明或测试报告 阶段性检查要求：无 保修及售后服务： 自验收日起质保3年，质保期内若发生质量问题，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担。乙方需提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：