中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高斯计 | 高斯计量程分别为0.5 T和2 T；精度：±0.01%；分辨率：2ppm；频率范围：0-2.5 kHz；温度系数：20 ppm/℃。数据线长度7m。 |  |  |
|  |  | 高斯计量程分别为0.1T和2 T；精度：±0.01%；分辨率：2ppm；频率范围：0-2.5 kHz；温度系数：20 ppm/℃。数据线长度7m。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：