中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步脉冲模块（4台） | - 数量：4台 - 尺寸：19寸，1U机箱 - 供电：220 V交流供电 - 散热：风扇散热 - 片上系统(SOC)：基于ZYNQ 7平台 - 编码器接口：3路编码器输入/输出，支持增量、绝对BISS编码 - 多通道数字信号接口：至少6路TTL/2路LVDS多通道输入输出 - 控制接口：1个千兆以太网口 - 调试接口：UART终端、JTAG调试接口 - 状态指示：板载状态LED - 板载监测功能：电压监控 - 存储介质：板载TF闪存 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期： 自合同签订之日起10周内完成交货及安装调试。 交付进度： 一次性交付。 付款方式： 验收并通过后90个工作日内全额付款。 验收指标及验收要求： - 数量：4台 - 尺寸：19寸，1 U机箱 - 供电：220 V交流供电 - 散热：风扇散热 - 片上系统(SOC)：基于ZYNQ 7平台 - 编码器接口：3路编码器输入/输出，支持增量、绝对BISS编码 - 通道数字信号接口：至少6路TTL/2路LVDS多通道输入输出 - 控制接口 ：1个千兆以太网口 - 调试接口：UART终端、JTAG调试接口 - 状态指示：板载状态LED - 板载监测功能：电压监控 - 存储介质：板载TF闪存 阶段性检查要求： （1）出厂测试阶段：供应商完成全部生产任务后通知采购方进行出厂测试，以合同指标为依据，按采购人审核批准的出厂测试大纲进行测试，出厂测试合格后可发货，并附必要的技术资料。 （2）现场测试验收阶段：货到采购人现场后，供应商须按合同要求完成后续工作，按采购人审核批准的现场测试大纲通过测试，提交竣工技术资料，完成验收。 保修及售后服务：保修1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：