中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲信号发生器 | 窄脉冲上升/下降时间（20%-80%）<200ps； 脉冲重复频率≥1Hz; 输出脉冲信号幅度可调，最小信号幅度≤100mV，最大信号幅度≥2V； 输出脉冲信号宽度可调，最小脉冲宽度<500ps； 重复脉冲随机抖动RMS<5ps，脉冲宽度随机抖动RMS<10ps； 单台4通道，支持多通道同步； |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后8周到货。 交付进度：一次性到货。 付款方式：合同签订后付款30%；验收合格后付款70%。 验收指标及验收要求：按照合同约定进行验收，验收指标需满足下列技术参数需求： - 窄脉冲上升/下降时间（20%-80%）<200ps； - 脉冲重复频率≥1Hz; - 输出脉冲信号幅度可调，最小信号幅度≤100mV，最大信号幅度≥2V； - 输出脉冲信号宽度可调，最小脉冲宽度<500ps； - 重复脉冲随机抖动RMS<5ps，脉冲宽度随机抖动RMS<10ps； - 单台4通道，支持多通道同步； 保修及售后服务：主机保修3年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：