中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务要求供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | 1、每公里往返测中误差：0.3mm； 2、放大倍率：40倍； 3、百米成像范围：2.2m； 4、最短视距：1.6m； 5、角度测量范围：360°/400gon； 6、刻画：1°/1gon； 7、估读：1’/0.011gon； 8、自动安平补偿补偿范围：±30’； 9、补偿精度 0.3’’。 |  |  |
| 2 | 三脚架 | 铝合金，高度 800～1450mm（含移动平台） |  |  |
| 3 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内。 付款方式：合同签订后20个工作日内甲方预付30%合同款。到货验收合格后，由乙方开具发票，甲方在20个工作日内支付剩余70%货款； 验收指标及验收要求：满足各项指标要求；提供出厂检定报告、产品使用及维护说明书； 保修及售后服务：免费保修期为1年，同时提供终身维护服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：