中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号处理平台 | 信号处理平台一套，其中FPGA芯片具有XCZU47DR级别算力，ADC通道数8，DC耦合，采样率≥5GSps，采样位宽≥14bit，采样带宽覆盖DC-2GHz，DAC通道数8，AC耦合，采样率≥5GSps，采样位宽≥14bit，SFP通道数1，传输速率≥5Gbps；网络接口数≥1；支持频率为204MHz（±1MHz）的外时钟，支持频率不超过1MHz的外触发。采用19英寸标准机箱封装，有完善的散热和供电设计。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后一个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的80%。 验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告。 保修及售后服务：设备质保期-现场验收合格后1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：