中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	合肥先进光源辐射监测设备检定服务
	服务内容包括：合肥光源辐射监测设备拆卸、运输、送检、送检过程中的调试工作、送检完成后设备安装到现场、设备现场调试保证数据正常连接入网。
设备清单：固定式中子监测仪4台，便携式中子巡检仪2台，固定式伽马监测仪4台，便携式伽马巡检仪3台，便携式表面污染监测仪1台，个人剂量报警仪80台。
检定要求：需将以上设备送交具有CMA或CNAS资质的检测机构，并出具设备检定证书原件。

	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后2个月内
交付进度：2026年8月24日完成设备送检及设备安装；2026年9月24日前完成检定证书的交付。
付款方式：服务完毕，且甲方按照合同服务验收标准验收合格后，由乙方开具发票，甲方于 30 日内一次性全额支付合同总金额。
验收指标及验收要求：
服务验收标准：甲方收到具备资质的检定机构出具的设备检定证书。
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