中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温屏蔽机柜（3个） | 1. 机柜机械参数：外形尺寸2.2米高×0.6米宽×1.2米深，内部可用空间不小于40U。 前后钢板门，底部配有进线孔；机柜颜色：黑色；配置托盘4个，配32A空开一个及滤波器一个（安装在面板上），配PDU2个。 2. 恒温屏蔽性能：恒温功耗3kw，温度控制在±0.1℃范围内；机柜具备屏蔽效能，效能等级不低于C级。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后10周内 交付进度：一次性交付 付款方式：出厂测试合格并到货，付100%合同款。 验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告。 保修及售后服务： 服务网点不限；电话支持7×24小时；服务年限五年；服务时限为报修后8小时；保修期两年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：