中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光指向稳定性系统 | 一套激光指向稳定性系统： 波长范围：700-1100nm； 精度：优于2um，2urad； -位置X、Y和角度X、Y的4D测量 -连续波和脉冲激光器 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后12-14周内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后预付80%，货到验收合格后支付20%尾款。 验收指标及验收要求： 波长范围：700-1100nm； 理论精度：优于2um，2urad； 根据出厂测试报告以及标准光源进行验收。 保修及售后服务：非人为原因损坏，质保一年。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：