中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCD探测器 | - 类型：X射线直接探测器 - 频谱范围：包括且大于（5 ~ 8）keV - 接口：CF100法兰（首选），或CF63 - 像元尺寸：不大于13.5μm - 像素：不少于1024×512， - 感光面积：不小于13mm×6mm - 真空兼容：不大于10-4Pa - 读出噪声：不大于15e-@2MHz - 暗电流：不大于0.0005e-/pixel/sec - 读出速率：不小于50kHz - 控制软件：EPICS驱动或软件开发包（SDK）包含LightField软件 - 数据接口：USB2.0及以上 数量：1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后5个月内 交付进度：在交货期要求内，同时交付 付款方式：两种方式可选 - 货到付款 - 合同签订后预付合同总额的30%；货到验收合格后支付合同尾款 验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告，满足“规格和技术参数”所列要求 保修及售后服务： - 质保期不少于一年 - 提供配套技术支持 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：