中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学级高灵敏成像系统(含软件) | 分辨率:2048*2048; 像素尺寸:6.5um; 探测波段:1-200nm; 满阱容量:>40k e- 使用环境:整体放置在1E-4Pa真空环境内; 快门类型:卷帘，全局重置 数量：1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 货期：合同签订后6个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总额的80%，到货验收后支付合同尾款 验收指标及验收要求：根据出厂合格证验收 保修及售后服务：保修期1年，售后24小时响应 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：