中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅基光学条形元件 | - 材质要求：单晶硅； - 样件尺寸要求150 mm×30 mm×30 mm，有效口径：≥130mm×20mm； - 光学面面形斜率误差≤0.3 μrad，150mm长度方向半径：≥50 km，30 m宽度方向半径：≥20 km；粗糙度≤0.3nm RMS； - 数量：3件 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后70日内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后支付合同总价的60%；货物到达买家指定地点并经买家验收合格后，支付合同总价的40%。 验收指标及验收要求： （1）设备出厂时，供应商须提供产品出厂检测报告； （2）设备到达指定现场后，由采购方组织组织采购、供应商双方及相关管理技术人员共同完成验收工作，对产品指标进行现场检测并形成符合技术要求的测试报告。 保修及售后服务： 供应商提供不少于1年的质保服务。质保期内，甲方在后续工艺处理中，光学元件表面如出现深度不超过30纳米亮丝、麻点等问题时，乙方负责免费处理，时间不超过5个工作日。乙方需要提供相应技术支持，确保甲方能够及时有效使用设备。 其它： 包装：包装必须符合所采用的运输方式的要求，并要便于各环节有关人员进行操作；在保证包装牢固的前提下节省费用。货物固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。清晰注明收货地址、收货人和发货地址，合同号、重量、包装箱的承重点等。 运输：陆运（公路或铁路）或空运。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：