中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逐束团反馈控制器 | - 数量：4； - 1、采用载板+FMC子板架构，载板核心FPGA芯片使用xczu19eg系列芯片； - 2、通道数：4通道AD，2通道DA； - 3、支持外时钟和外触发，AD及DA使用同源时钟及触发； - 4、AD最大采样率≥1Gsps，模拟带宽≥2GHz；DA最大采样率≥6Gsps，模拟带宽≥2GHz； - 5、AD位数≥14bit，DA位数≥16bit； - 6、提供网口，串口，光口等接口； - 7、1U19英寸标准机箱，模拟接口位于机箱后面板，采用SMA接口；数字接口位于前面板；电源接口位于后面板。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内将货物送达甲方指定地点。 付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，货到验收合格后凭发票报销时付尾款。 验收指标及验收要求：调试终端为标准化电子设备，品牌机由原厂提供质量合格证。 保修及售后服务：产品质保期为36个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：