中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大功率电缆 | 序号; 名称; 性能要求; 单位; 数量. 1; 电缆; 电缆规格：YJV-0.6/1kV 4*50 mm2+1*25 mm2 技术参数要求：详见附录1; 米; 320. 2; 电缆; 电缆规格：YJV-0.6/1kV 4*10 mm2+1*6 mm2 技术参数要求：详见附录1; 米; 50. 3; 电缆; 电缆规格：YJV-0.6/1kV 3*10 mm2 技术参数要求：详见附录1; 米; 240. 4; 电缆; 电缆规格：BVR 16 mm²双色接地线 技术参数要求：详见附录2; 米; 25. 5; 接地线; 电缆规格：BVR 25 mm2编织带 技术参数要求：详见附录2; 米; 25. |  |  |
| 2 | 商务条款 | - 交货期：二周内一次性交付。 - 付款方式：合同签订后支付合同总额的70%；收到货并验收合格后支付合同尾款。 - 验收指标及验收要求：提供产品合格证、产品认证。 - 代理供应商在报价时需提供原厂代理证或长期授权（非单次项目授权）。 质保期：供应商需提供原厂一年质保。全国联保服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：