中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波长可调谐激光系统 | 一套深紫外波长可调谐系统： 输入脉冲宽度：<1000 fs； 输入光谱宽度：2nm； 3、输入中心波长：800 nm； 4、输入能量：>3mJ@100 Hz； 5、输出波长调协范围：250-280nm； 6、输出能量: >20 uJ 7、输出光谱宽度：>2 nm |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：收到预付款后6个月内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：40%合同签订预付，30%阶段性检查后支付，30%验收合格后支付。 验收指标及验收要求： - 输出波长调协范围：250-280nm； 2、输出能量: >20 uJ 阶段性检查要求：完成产品设计方案，完成器件采购工作，基本完成生产。 保修及售后服务：2个月内保修，48小时内（工作日）响应，保修期内需方在正常使用情况下，供方提供免费维修维护。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：