中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械支撑 | 本次拟采购的机械支撑见下表： 名称; 规格; 数量. 支撑平台1（铝型材）; 1100×1400×1350mm; 1套. 支撑平台2（铝型材）; 800×1550×1100mm; 1套. 二级支撑调节机构; 非标定制; 15套. 主要技术参数如下： 指标名称; 技术参数. 二级支撑调节范围; 水平、纵向≥±10mm；. 高程≥±20mm. 备注：详细的加工图纸经甲方签字确认无误后，方可进行加工制造。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：乙方于合同签订之日起12个月内完成所有支撑加工、出厂测试并交货。 交付进度：合同签订3月内，完成详细的机械结构设计和工程图；合同签订之日起12个月内，完成出厂测试和验收。 付款方式：合同签订后，甲方预付合同总金额的40%；货到验收合格后且收到乙方的全额发票后，甲方于30个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求： 1、验收指标请见技术参数； 2、产品验收分出厂测试和现场验收。乙方应先制定验收细则（包括出厂测试的设备、指标、项目、合格标准等），提前一周交甲方审核认可后在乙方现场进行出厂测试；出厂测试结果合格后，签署出厂测试报告，乙方向甲方提交资料（包括双方签字认可的工程图、测试照片、检测记录、合格证等）；乙方将产品运抵交货地点，甲方进行现场验收，如发现由于运输产生的产品损坏，甲方有权拒收，乙方需及时完成设备的维修。 保修及售后服务： 1、乙方需派人员配合甲方完成现场安装和调试； 2、产品质保期为12个月，时间自验收合格之日计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起48小时内到现场解决，因此所发生的费用由乙方承担。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：