中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LTP扫描头机械组件 | 1、LTP扫描头机械组件材质：4J36特种钢。 2、加工工艺：CNC精加工，车床，表面阳极氧化，光学哑光发黑。 3、重要参数：柔性铰链尺寸：通孔大小8 mm，筒与筒间距20 mm，外孔中间距70 mm；柔性铰链上盖尺寸：圆弧角度尺寸：R15.2 mm，孔与孔的中心距48 mm。 4、数量1套。 5、具体技术参数见图纸。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：收到预付款后45天内交付。 交付进度：一次性交付。 付款方式：分批付款，合同签订后首付40%，交货验收合格后付60%。 验收指标：厂家提供材料合格证明。 保修期：质保期最少12个月。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：